水嘴类别                                  绿建评价寿命要求（次数）

单柄单控、双柄双控陶瓷片密封水嘴            240000

单柄双控陶瓷片密封水嘴                      84000

非陶瓷片密封水嘴                            360000

非接触式水嘴                                240000/（北京地区为180000）