室内冷热水系统（含给水、生活热水、采暖等）

- 无规共聚聚丙烯管（PP-R）

- 氯化聚氯乙烯管（CPVC）

- 交联聚乙烯管（PEX）

- 耐热聚乙烯管（PER）

- 聚丁烯管（PB）

- 钢塑复合管

- 铝塑复合管（PAP）

- 铜管

- 不锈钢管

室内排水管材

- 芯层发泡管（PSP）

- 硬聚氯乙烯管（UPVC）

- 高密度聚乙烯管（HDPE）