外墙涂料：采用水性氟涂料或耐候性相当的涂料，如真石漆；

建筑幕墙：

玻璃幕墙：明框、半隐框玻璃幕墙的铝型材表面处理符合《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜》GB/T8013规定的耐候性等级的最高要求。硅酮结构密封胶耐候性优于标准要求。

石材幕墙：根据当地气候环境条件，合理选用石材含水率和耐冻融指标，并对其表面进行防护处理；

金属板幕墙：采用氟碳制品，或耐久性相当的其他表面处理方式的制品；

人造板幕墙：根据当地气候环境条件，合理选用含水率、耐冻融指标。