黑龙江省绿色建筑施工图审查要点

（2019 试行版）

黑龙江省住房和城乡建设厅发布二〇一九年十月

前言

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 于 2019 年 8 月 1 日正式实施，新修订标准较原标准有较

大改动，评价指标体系由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居 5 类指标组成，且每类指标均包括控制项和评分项。为贯彻实施新修订标准，做好绿色建筑施工图审查工作，编制组根据黑龙江省地域特点及实践经验，依据新标准的基本要求控制项编制本要点。

本要点共分 8 章，主要内容是：总则、基本规定、绿色建筑施工图审查集成表、安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居。为方便审图机构工作，本要点在章节编排上尽量做到与国家标准条文相对应。

本要点由黑龙江省住房和城乡建设厅负责管理，由黑龙江省寒地建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。请各单位在执行过程中，总结实践经验，提出意见和建议反馈给本要点编制组（地址：哈尔滨市南岗区清滨路 60 号；邮政编码：150080；邮箱：hljjy01@163.com）。

本 要 点 主 编 单 位：黑龙江省寒地建筑科学研究院

哈尔滨工业大学

本 要 点 参 编 单 位：黑龙江省建筑设计研究院

哈尔滨工业大学建筑设计研究院哈尔滨市建筑设计院

黑龙江寒地建筑勘察设计有限公司黑龙江省建研建筑能耗检测中心 黑龙江斯维尔科技发展有限公司 中建二局第四建筑工程有限公司

本要点主要起草人员：李若冰 夏	赟 张国祥 董	琪 姜国建 李晓东 孔德骞

张云英 岂	野 韩昀松 闫	峰 李弘范 叶德强	李	毅王	健 陈建华 孙世钧 阴雨夫 戴瑛东 王玉银 单星本金皓爽 周	坤 牛建国 张	运 王淑玲 于志伟

目	次

- 总则	1

- 基本规定	2

  - 基本要求	2

- 绿色建筑施工图审查集成表	3

  - 绿色建筑施工图审查自审集成表	3

  - 绿色建筑施工图审查集成表	4

- 安全耐久	5

  - 控制项	5

- 健康舒适	9

  - 控制项	9

- 生活便利	13

  - 控制项	13

- 资源节约	15

  - 控制项	15

- 环境宜居	19

  - 控制项	19

1 总	则

    - 为贯彻落实绿色发展理念，推进黑龙江省绿色建筑高质量发展，统一绿色建筑设计与施工图审查要求，制定本要点。

    - 本要点适用于黑龙江省民用建筑工程的绿色建筑施工图审查。除本审查要点规定的可不参评条款外，如有其他条款不适用于所审查的建筑工程，需经建设项目所在地市（地）级建设主管部门批准后可不参评。

    - 本要点的编制依据为现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019。

    - 施工图除符合本审查要点外，尚应符合国家及黑龙江省现行相关标准的规定。

1

2 基 本 规 定

2.1 基 本 要 求

    - 绿色建筑施工图的审查应以单栋建筑或建筑群为审查对象。审查对象应落实并深化上位法定规划及相关专项规划提出的绿色发展要求；审查单栋建筑时，凡涉及系统性、整体性的指标，应基于该栋建筑所属工程项目的总体进行审查。

    - 申请审查方需提交完整的绿色建筑设计阶段审查材料，审查材料主要包括《绿色建筑施工图审查自审集成表》（见 3.1）、分析报告和相关文件；采用四新技术时，需提供佐证材料。申请审查方应对所提交资料的真实性和完整性负责。

    - 绿色建筑施工图审查应与常规施工图审查同时进行。

    - 审查机构应按本要点的相关规定，对申请审查方提交的资料进行审查，出具《绿色建筑施工图审查集成表》（见 3.2），确定审查结论。

- 绿色建筑施工图审查集成表

  - 绿色建筑施工图审查自审集成表

| 建设单位 |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  | 报审时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 用地面积 |  |  | 建筑面积 |  |  |  | 建筑性质 |  |
| 建筑层数 |  |  |  |  |  | 建筑地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标体系 | 安全耐久 |  | 健康舒适 |  | 生活便利 |  | 资源节约 |  |  | 环境宜居 |  |  | 列出不参评项条款号 |  |
| 控制项项数 | (设计阶段共 8 项) |  | (设计阶段共 9 项) |  | (设计阶段共 6 项) |  | (设计阶段共 10 项) |  |  | (设计阶段共 7 项) |  |  | （写明不参评理由） |  |
| 涉及条约 | 条款 | 达标 | 条款 | 达标 | 条款 | 达标 | 条款 | 达标 |  | 条款 |  | 达标 |  |  |
| 控制项达标情况 | 4.1.1 | □ | 5.1.1 | □ | 6.1.1 | □ | 7.1.1 | □ |  | 8.1.1 |  | □ |  |  |
|  | 4.1.2 | □ | 5.1.2 | □ | 6.1.2 | □ | 7.1.2 | □ |  | 8.1.2 |  | □ |  |  |
|  | 4.1.3 | □ | 5.1.3 | □ | 6.1.3 | □ | 7.1.3 | □ |  | 8.1.3 |  | □ |  |  |
|  | 4.1.4 | □ | 5.1.4 | □ | 6.1.4 | □ | 7.1.4 | □ |  | 8.1.4 |  | □ |  |  |
|  | 4.1.5 | □ | 5.1.5 | □ | 6.1.5 | □ | 7.1.5 | □ |  | 8.1.5 |  | □ |  |  |
|  | 4.1.6 | □ | 5.1.6 | □ | 6.1.6 | □ | 7.1.6 | □ |  | 8.1.6 |  | □ |  |  |
|  | 4.1.7 | □ | 5.1.7 | □ |  |  | 7.1.7 | □ |  | 8.1.7 |  | □ |  |  |
|  | 4.1.8 | □ | 5.1.8 | □ |  |  | 7.1.8 | □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.9 | □ |  |  | 7.1.9 | □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.1.10 | □ |  |  |  |  |  |  |
| 控制项通过情况 | □达标 □未达标 |  | □达标 □未达标 |  | □达标 □未达标 |  | □达标 □未达标 |  |  | □达标 □未达标 |  |  |  |  |
| 自审人员签字 | 自审： |  | 自审： |  | 自审： |  | 自审： |  |  | 自审： |  |  | 绿色建筑施工图 审查申请人： |  |
|  | 审核： |  | 审核： |  | 审核： |  | 审核： |  |  | 审核： |  |  |  |  |

注：1.本表由申请审查单位填写，相关自审人员须在对应的签字栏签字，并加盖申请审查单位报审章，报审时提交给审查机构。

- 本审查依据《绿色建筑评价标准》GB/T50378 和《黑龙江省绿色建筑施工图审查要点》(2019 试行版），表中章节编号为《绿色建筑评价标准》GB/T50378 对应章节编号。

- 依据国家《绿色建筑评价标准》GB/T50378 第 3.2.7 条规定，当满足全部控制项要求时，绿色建筑等级应为基本级。

- 自评控制项达标项在“□”处填“√”，不达标项的“□”不填，不参评项在“□”处填“■”，视分项全部参评项通过与否判断该分项的控制项通过与否选择填写控制项自审结果。

3

  - 绿色建筑施工图审查集成表

| 审查人员安排（由审图机构填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查机构项目内部编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查内容 | 审查人 |  | 审查章节 |  |  |  | 审查内容 |  | 审查人 |  | 审查章节 |  |  | 审图机构 |  |  |  |  |
| 安全耐久 |  |  |  |  |  |  | 生活便利 |  |  |  |  |  |  | 审查时间 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查内容 | 审查人 |  | 审查章节 |  |
| 健康舒适 |  |  |  |  |  |  | 资源节约 |  |  |  |  |  |  | 环境宜居 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 报审时间 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 用地面积 |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  | 建筑性质 |  |
| 建筑层数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标体系 |  | 安全耐久 |  |  | 健康舒适 |  |  | 生活便利 |  |  |  |  |  | 环境宜居 |  | 列出不参评项条款号 |  |  |
| 控制项项数 |  | (设计阶段共 8 项) |  |  | (设计阶段共 9 项) |  |  | (设计阶段共 6 项) |  |  |  | (设计阶段共 10 项) |  | (设计阶段共 7 项) |  | （写明不参评理由） |  |  |
| 涉及条约 |  | 条款 |  | 达标 | 条款 | 达标 |  | 条款 |  | 达标 |  | 条款 | 达标 | 条款 | 达标 |  |  |  |
| 控制项达标情况 |  | 4.1.1 |  | □ | 5.1.1 | □ |  | 6.1.1 |  | □ |  | 7.1.1 | □ | 8.1.1 | □ |  |  |  |
|  |  | 4.1.2 |  | □ | 5.1.2 | □ |  | 6.1.2 |  | □ |  | 7.1.2 | □ | 8.1.2 | □ |  |  |  |
|  |  | 4.1.3 |  | □ | 5.1.3 | □ |  | 6.1.3 |  | □ |  | 7.1.3 | □ | 8.1.3 | □ |  |  |  |
|  |  | 4.1.4 |  | □ | 5.1.4 | □ |  | 6.1.4 |  | □ |  | 7.1.4 | □ | 8.1.4 | □ |  |  |  |
|  |  | 4.1.5 |  | □ | 5.1.5 | □ |  | 6.1.5 |  | □ |  | 7.1.5 | □ | 8.1.5 | □ |  |  |  |
|  |  | 4.1.6 |  | □ | 5.1.6 | □ |  | 6.1.6 |  | □ |  | 7.1.6 | □ | 8.1.6 | □ |  |  |  |
|  |  | 4.1.7 |  | □ | 5.1.7 | □ |  |  |  |  |  | 7.1.7 | □ | 8.1.7 | □ |  |  |  |
|  |  | 4.1.8 |  | □ | 5.1.8 | □ |  |  |  |  |  | 7.1.8 | □ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.1.9 | □ |  |  |  |  |  | 7.1.9 | □ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.1.10 | □ |  |  | 绿色建筑审图结论 |  |  |
| 控制项通过情况 |  | □达标 □未达标 |  |  | □达标 □未达标 |  |  | □达标 □未达标 |  |  |  | □达标 □未达标 |  | □达标 □未达标 |  | □合格 □不合格 |  |  |
| 审查人员签字 |  | 审查： |  |  | 审查： |  |  | 审查： |  |  |  | 审查： |  | 审查： |  | 绿色建筑施工图审查项目负责人： |  |  |
|  |  | 审核： |  |  | 审核： |  |  | 审核： |  |  |  | 审核： |  | 审核： |  |  |  |  |

注：1.本表由施工图审查单位填写，相关审查人员须在对应的签字栏签字，并加盖审查单位审查章。

- 本审查依据《绿色建筑评价标准》GB/T50378 和《黑龙江省绿色建筑施工图审查要点》(2019 试行版），表中章节编号为《绿色建筑评价标准》GB/T50378 对应章节编号。

- 依据国家《绿色建筑评价标准》GB/T50378 第 3.2.7 条规定，当满足全部控制项要求时，绿色建筑等级应为基本级。

- 控制项达标项在“□”处填“√”，不达标项的“□”不填，不参评项在“□”处填“■”，视分项全部参评项通过与否判断该分项的控制项通过与否,选择填写控制项审查结果

- 安 全 耐 久

  - 控 制 项

    - 场地应避开滑坡、泥石流、地下矿产采空区等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。

审查说明主要内容：场地的防洪设计应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201 和《城市防洪工程设计规范》GB/T  50805 的有关规定，选址尚应符合现行国家标准《城市抗震防

灾规划标准》GB 50143 和《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定；电磁辐射应符合现行国

家标准《电磁环境控制限值》GB 8702 的有关规定；土壤中氡浓度的控制应符合现行国家标

准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325 的有关规定；场地及周边的加油站、加气站等危险源应满足国家现行相关标准中关于安全防护距离等的控制要求。

本条的审查方法：审查项目区位图、场地地形图、勘察报告、环评报告、检测报告或论证报告等相关设计文件，项目所在区域有已开采的地下矿产时，须申请审查方提供当地地矿主管部门出具的项目场地是否位于地下矿产采空区内的证明。

    - 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙、外保温等围护结构和外装饰构件应满足安全、耐久和防护的要求。

审查说明主要内容：

      - 结构设计应满足承载能力极限状态计算和正常使用极限状态验算的要求，并应符合国家现行相关标准的规定。

      - 设计说明及相关设计图应明确建筑外墙、屋面、门窗、幕墙、外保温等围护结构和外装饰构件与建筑主体结构连接可靠，且能适应主体结构在多遇地震及各种荷载作用下的变形，满足安全、耐久、防护要求。

      - 设计说明及相关设计图应明确建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构和建筑外侧设置装饰构件的防水、防渗等设计要求。

本条的审查方法：审查相关设计文件（设计说明、构造做法表、详图、结构计算书等）。

    - 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池、女儿墙上设置的接闪带等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

审查说明主要内容：

外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池、女儿墙上设置的接闪带等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，确保连接可靠，满足安全、防护以及局部保温构造完整， 防止室内环境产生结露现象，并应符合《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237、《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364、《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203、

《装配式混凝土建筑技术标准》GB 51231等现行技术标准的规定。

在建筑设计时，应考虑安装在建筑外部的设备定期检修和维护条件，如设置检修通道、马道或吊篮固定端等。当设备安装与主体结构不同时施工时，应设置预埋件，并在设计文件中明确预埋件的检测验证参数及要求，确保其安全性与耐久性。新建或改建建筑设计时应预留与主体结构连接牢固的外部设备安装位置、条件，应与拟安装的设备的机型大小匹配，并应同时预留安装、检修操作空间，保障装、检修、维护人员安全。

本条的评价方法为：审查相关设计文件（设计说明、平面、立面、剖面图、详图、计算书等）。

    - 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。审查说明主要内容：

- 门窗、防护栏杆等应满足国家现行相关设计标准要求并安装牢固，防止跌落事故发生；且应根据腐蚀环境选用材料或进行耐腐蚀处理。

- 室内装饰装修除应符合国家现行相关标准的规定外，还需对承重材料的力学性能进行检测验证。

- 装饰构件之间以及装饰构件与建筑墙体、楼板等构件之间的连接力学性能应满足设计要求，连接可靠并能适合主体结构在地震作用之外各种荷载作用下的变形。

- 建筑部品、非结构构件及附属设备等应采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式或其他一体化建造方式与建筑主体结构可靠连接，防止由于个别构件破坏引起连续性破坏或倒塌。以膨胀螺栓、捆绑、支架等连接或安装方式均不能视为一体化措施。

本条的审查方法为：

- 审查相关设计文件，各连接件、配件、预埋件的力学性能，计算书，施工图等相关设计文件、产品设计要求等。

- 审查产品说明书、力学及耐久性能测试或试验报告。

    - 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

审查说明主要内容：

- 建筑设计的外门窗应以满足严寒地区环境条件下建筑物使用功能要求为目标，根据建筑功能、高度等基础条件，给出符合《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214 等现行相关标准的规定的安装设计要求。

- 建筑设计说明等相关设计文件中，应结合建筑性质、高度等基础条件，明确确定外门窗的抗风压性能、水密性能指标和等级，并应符合《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106 现行标准的要求。

本条的审查方法为：

审查相关设计文件（设计说明、门窗表、详图等）。

    - 卫生间、浴室和厨房的地面应设置防水层 ，卫生间、浴室的墙面、天棚应设置防潮层，厨房外墙内侧宜设置防潮层。

审查说明的主要内容：

- 设计说明、构造做法表应明确卫生间、浴室和厨房的地面设置防水层。相关构造应有具体设计要求。

- 设计说明、构造做法表中应明确卫生间和浴室的墙面、天棚设置防潮层，厨房外墙内侧设置防潮层。相关构造应有具体的设计要求。

- 防水层和防潮层设计应符合《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298的规定。

本条的审查方法为：审查相关设计文件（建筑专业设计说明、构造做法表、详图等）。

    - 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。审查说明主要内容：

- 设计说明应明确建筑物的使用性质、建筑高度、规模和耐火等级等数据，设计依据其合理设置安全疏散、紧急救护和避难设施。

- 相关设计文件应明确安全出口和疏散门的位置、数量、宽度、疏散距离及疏散楼梯间的形式，满足人员安全疏散、应急救护等要求。通行空间门开启方向、位置的设计，应符合相关标准的规定。

- 走廊、疏散通道等设计应满足《建筑设计防火规范》GB 50016、《防灾避难场所设计规范》GB 51143 等规定。

- 总图、园林景观总平面布置、建筑平面等的阳台、花池、机电配电装置和园林景观等设计，不应有对人员活动、步行交通、消防疏散产生影响的设施凸向走廊、疏散通道等通行空间，保证走廊、疏散通道的通行路线畅通，视线清晰，避免埋下安全隐患。

本条的审查方法为：审查相关设计文件（建筑设计说明、消防专篇、总平面图、建筑平面图、园林设计说明、园林景观总平面图等）。

    - 应具有安全防护的警示和引导标识系统。审查说明主要内容：

- 设计说明及标识系统设计应明确场地及建筑公共场所和其他有必要提醒人们注意安全的场所设置具有警示和引导功能的安全标志。

- 具有警示和引导功能标识系统的设计，应符合《安全标志及使用导则》GB 2894-2008

的要求。

本条的审查方法：审查相关设计文件(标识系统设计与设置说明等文件)。

5 健 康 舒 适

5.1 控 制 项

    - 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟， 并应在醒目位置设置禁烟标志。

审查说明主要内容：

      - 对于非全装修建筑项目，本条不参评。

      - 对于全装修建筑项目，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征为基础， 以总量控制为原则，可仅对室内空气中的甲醛、苯、总挥发性有机物进行浓度评估。装饰装修施工图设计、说明文件中应体现装修材料种类、用量、禁止吸烟措施等内容，同时提供预评估分析报告。

建材污染物释放特征及评估计算方法可参考现行行业标准《住宅建筑室内空气污染控制技术标准》JGJ/T 436和《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461的相关规定。

本条的审查方法为：审查相关设计文件、预评估分析报告。设计说明中应明确污染物浓度水平控制指标。

    - 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

审查说明主要内容：

- 建筑设计说明及施工图设计中应明确进、排气道的设置位置、断面、形状、尺寸、内壁的相关设计及要求，应明确是否设置防倒灌的设施设备。明确地下车库与上部建筑通道门的气密性设计满足要求，并设置闭门器。

- 暖通设计说明中应明确厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的通风设计换气次数，应保证上述区域为负压。

- 暖通平面图中上述区域通风系统设置应与设计说明一致，卫生间、餐厅等避免气味反灌进入主要房间，取风口与排风口位置应避免短路，排风口位置应避免污染空气串通到其他空间或室外人员活动场所。

本条的审查方法为：审查相关设计文件。

    - 给水排水系统的设置应符合下列规定:

- 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的要求。

- 应使用构造内自带水封的便器,且其水封深度不应小于 50mm。

- 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。审查说明主要内容：

- 若建筑未设置储水设施本条第 1 款直接通过。若建筑设置储水设施，写明生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的要求。

- 写明有无使用构造内自带水封的便器,且其水封深度不应小于 50mm。

- 写明非传统水源管道和设备如何设置明确、清晰的永久性标识。本条的审查方法：审核相关设计文件，产品性能参数。

    - 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：

- 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求；

- 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》

GB 50118中的低限要求。审查说明主要内容：

- 建筑设计说明应明确主要功能房间的室内噪声级满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限，并提供有相关内容的环评报告或噪声分析报告。

- 建筑设计说明应明确主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。并提供使用的部品、材料相应参数。

- 在设备表中应明确标注通风空调、供水设备、电梯等设备设施的噪声级。在设备专业设计说明中 明确主要功能房间的室内噪声级满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限。对噪声级超标的房间，设计图中应有明确并达标的降噪、隔声构造措施。

本条的审查方法为：审查相关设计文件（设计说明、构造做法表、详图等）、环评报告或噪声分析报告。

    - 建筑照明应符合下列规定：

- 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定。

审查说明主要内容：建筑照明数量和质量应符合现行国家《建筑照明设计标准》GB

50034 的规定，并提供计算分析报告。

本条的审查方法为：审查相关设计文件、计算分析报告。

- 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T

20145 规定的无危险类照明产品。

审查说明主要内容：设计文件明确建筑内人员长期停留的场所选用的照明产品符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 无危险类的规定。

本条的审查方法为：审查相关设计文件。

- 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED 室内照明应用技术要求》GB/T 31831 的规定。

审查说明主要内容：设计文件明确选用的 LED 照明产品光输出波形的波动深度符合现行国家标准《LED 室内照明应用技术要求》GB/T 31831 的规定。

本条的审查方法为：审查相关设计文件。

    - 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的有关规定；

审查说明主要内容：

- 设计说明应明确：集中供暖建筑室内供暖计算温度，并符合 GB 50736 的规定；集中空调建筑室内空调计算温度、湿度、新风量等，并符合 GB 50736 的规定。

- 空气湿度调节、冬季新风加热有合理的设计方案。

本条的审查方法为：审查设计文件（说明书、负荷计算书）。

    - 围护结构热工性能应符合下列规定：

- 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露。

- 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝。如果产生冷凝，内部冷凝验算应符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

- 屋顶、外墙、外门窗的保温、隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《黑龙江省居住建筑节能设计标准》

DB 23/1270的要求。

审查说明主要内容：

- 设计说明及相应计算书应明确在室内外设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不结露，居住建筑外墙内表面温度高于露点温度 2℃以上，并提供相应计算书。

- 提供供暖建筑屋面、外墙内部冷凝验算报告，给出在供暖期间，围护结构中保温材料因冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量不超过标准规定的结论。

本条的审查方法为：审查相关设计文件（建筑设计说明、构造做法表、节能计算书、建筑围护结构防结露验算报告、内部冷凝验算报告等）。

    - 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。审查说明主要内容：

- 设计说明应明确：集中供暖建筑室内供暖末端设施设置温控调节装置；集中空调建筑主要功能房间根据房间、区域的系统形式，设置温度、湿度、新风量的调节装置。

- 设计平面图、系统图布置相关装置。本条的审查方法为：审查设计文件。

    - 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。审查说明主要内容：

- 暖通设计说明应明确地下车库设置一氧化碳浓度监测装置，并说明与排风机联动开启。

- 暖通设计平面图标注一氧化碳浓度监测装置设置位置、数量。

- 电气设计说明及图纸应明确监测装置与排风机联动开启。本条的审查方法为：审查设计文件。

6  生 活 便 利

6.1 控 制 项

    - 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。审查说明主要内容：在室外场地设计应满足《无障碍设计规范》GB 50763，保证无障

碍步行系统连贯性设计，场地范围内的人行通道应与城市道路、场地内道路、建筑主要出入口、场地公共绿地和公共空间等相连通、连续。当场地存在高差时，应以无障碍坡道相连接。

本条的审查方法：审核相关设计文件，核查其在相关设计文件中的落实情况。

    - 场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

审查说明主要内容：

      - 建筑 500m 范围内应设置公共交通站点。

      - 建筑 500m 范围内若无公共交通站点，申请审查方应提供其具备接驳车条件的佐证材料。

本条的审查方法：审查相关设计文件、交通站点标识图；核查其在相关设计文件中的落实情况。

    - 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

审查说明主要内容：

- 设计文件应明确停车场具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件。

- 设计文件应按现行国家标准及地方标准的规定设置电动汽车及无障碍汽车停车位， 设置合理。

本条的审查方法为：审查相关设计文件。

    - 自行车停车场所应位置合理、方便出入。

审查说明主要内容：非机动车停车位指标应符合《城市居住区规划设计标准》（GB 50180-2018）规定，居住街坊应配建居民非机动车停车场。自行车停车场所应规模适度、布局合理，符合使用者出行习惯。

本条的审查方法：审核相关设计文件。自行车停车场配建规模依照《城市居住区规划设

计标准》（GB 50180-2018）表 5.0.5 与附录 C 表C02 审核。

    - 建筑设备管理系统应符合以下规定，未设置建筑设备管理系统的建筑，本条直接通过：

- 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

- 当公共建筑的面积不大于 2 万 m2 或住宅建筑面积不大于 10 万 m2 时，对于其公共设施的监控可以不设建筑设备自动监控系统，但应设置简易的节能控制措施。

本条依据《绿色建筑评价标准》GB 50378-201 第 6.1.5 条控制项设置。本条的审查方法: 审核相关设计图纸、文件和性能参数等。

    - 建筑应设置信息网络系统，设计文件中应至少包括物理线缆层、网络交换层。

本条依据《绿色建筑评价标准》GB 50378-201 第 6.1.6 条控制项设置。本条的审查方法: 审核相关设计图纸、文件和性能参数。

7 资 源 节 约

7.1 控 制 项

    - 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家和黑龙江省现行有关节能设计标准的要求。

审查说明主要内容：

      - 建筑设计时应强化“空间节能优先”的原则。

      - 设计说明应明确对建筑朝向、建筑形体、平面布局及空间尺度等在充分考虑空间节能的基础上，综合场地周边的传统文化、地方特色统筹协调，结合场地地形、环境等自然条件，权衡各因素之间的相互关系进行优化。严格控制体形系数等影响建筑能耗的相关指标。

      - 设计说明应明确设计文件符合国家和黑龙江省现行相关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。

本条的审查方法：审查相关设计文件(设计说明、总图、建筑鸟瞰图、单体效果图、人群视点透视图、平立剖图纸、设计说明等)、节能计算书。

    - 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定：

- 宜区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制。

- 空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV)、电冷源综合制冷性能系数(SCOP)应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的规定。

审查说明主要内容：

- 设计说明应有系统分区控制的设计方案说明，平面图与说明相一致。

- 设计说明、设备表明确部分负荷性能系数(IPLV)、综合制冷性能系数(SCOP)。本条的审查方法：审查相关设计文件(设计说明、图纸、计算书)。

    - 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。审查说明主要内容：

设计说明应明确以下场所计算温度：集中供暖、集中空调建筑内的门厅、中庭、高大空间中超出人员活动范围的空间等,空调供冷工况室内设计参数宜比长期逗留区域提高 1℃～

2℃，供热工况宜降低 2℃～3℃。

本条的审查方法：审查相关设计文件(暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书、过渡

空间温度控制等）

    - 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB

50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

审查说明主要内容：

- 设计文件应明确建筑主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的现行值。

- 公共区域的照明系统采用分区、定时、感应等节能控制。

- 采光区域的照明控制独立于其他区域的照明控制。

本条的审查方法为：审查相关设计文件（包含电气照明系统图、电气照明平面施工图）、设计说明（包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等）、建筑照明功率密度计算分析报告。

    - 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。审查说明主要内容：

- 设计文件应明确建筑冷热源、输配系统和照明的电力分项计量情况。

- 自备冷热源建筑的设计文件应明确燃油、燃气、热力等能耗分项计量情况。

本条的审查方法：审查相关设计文件（含电气、暖通、动力的设计文件和计算书）。

    - 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

审查说明主要内容：

- 设计文件应明确垂直电梯采取群控、变频调速、能量再生回馈等至少一项节能技术， 实现电梯节能。

- 设计文件应明确扶梯采用变频感应启动技术来降低使用能耗。

本条的审查方法为：审查相关设计文件、电梯与自动扶梯选型参数表。

    - 应制定水资源利用方案,统筹利用各种水资源,并应符合下列规定：

- 应按使用用途、付费或管理单元,分别设置用水计量装置。

- 用水点处水压大于 0.2MPa 的配水支管应设置减压设施,并应满足给水配件最低工作

压力的要求。

- 用水器具和设备应满足节水产品的要求。审查说明主要内容：

- 设计说明明确用水计量装置设置情况，设计图明确用水计量装置的设置。

- 设计说明明确用水点处水压大于 0.2MPa 的配水支管减压设施的设置情况。如有最低工作压力要求的器具、配件，应注明满足给水配件最低工作压力的要求，并提供各层用水点压力及系统水力计算书。

- 设计说明明确用水器具的节水等级。

本条的审查方法：审核相关设计文件和水力计算书。

    - 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。审查说明主要内容：

设计文件应明确设计图符合国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016 年版)

第 3.4.1 条(强制性条文)“严重不规则的建筑不应采用”的规定。本条的审查方法为：审查结构设计图纸及结构计算书。

    - 建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：

- 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于2%。

- 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%。审查说明主要内容：

- 建筑造型设计鼓励使用装饰和功能一体化构件，在满足建筑功能的前提之下，体现美学效果、节约资源。

- 应特别注意设置屋顶装饰性构件时的鞭梢效应等抗震问题。对于不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅、构架和塔、球、曲面等装饰性构件，应对其设置的数量及造价进行控制。

- 装饰性构件造价比例计算结果应满足本条规定。

本条的审查方法为：审查相关设计文件，有装饰性构件的应提供其功能说明书和造价（比例）计算书。

    - 选用的建筑材料应符合下列规定：

- 500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%。审查说明主要内容：

设计阶段本条不参评。

- 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。审查说明主要内容：

设计文件中应写明现浇混凝土采用预拌混凝土及建筑砂浆采用预拌砂浆的设计要求。预

拌混凝土应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902 的性能等级、原料和配合比、质量要求等有关规定。预拌砂浆应符合现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181及现行行业标准《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223 的材料、要求、制备等有关规定。

本条的审查方法为：审查相关设计文件。

8 环 境 宜 居

8.1 控 制 项

    - 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。审查说明主要内容：

      - 住宅建筑、幼儿园、医院、疗养院等公共建筑日照时长应满足《城市居住区规划设计标准》GB 50180、《中小学校设计规范》GB 50099、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39、《城镇老年人设施规划规范》GB 50437 等相关标准要求，建筑的布局与设计时需要充分考虑上述标准要求。

      - 若没有相应标准要求，符合其城乡规划的要求即为达标。

      - 采用日照的模拟分析时，应满足国家、地方建筑日照计算标准的相关规定。

      - 对于新建项目的建设，应满足周边建筑有关日照标准的要求。

      - 对于改造项目，如周边建筑改造前满足日照标准的，应保证其改造后仍符合相关日照标准的要求；如周边建筑改造前未满足日照标准的，改造后不可再降低其原有的日照水平。

本条的审查方法：审查相关设计文件和日照分析报告。

    - 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。审查说明主要内容：

- 居住区规划范围内的项目应按现行行业标准《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286

进行热环境设计。

- 在居住区详细规划阶段，着重审查场地热环境计算报告中的逐时湿球黑球温度和平均热岛强度计算结果。居住区夏季逐时湿球黑球温度不应大于 33    ℃，平均热岛强度不应大于 1.5 ℃。非居住区规划范围内的项目，符合其城乡规划的要求即为达标。

本条的审查方法：审核相关设计文件、场地热环境计算报告。场地热环境计算报告由设计单位提供，对资质无特殊要求。

    - 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求， 并应采用复层绿化方式。

审查说明主要内容：

- 设计文件中应提出对景观设计的具体要求。

- 重点审查植物配置设计中是否选择适合黑龙江省严寒地区气候特点及土壤条件的植物，是否采用乔、灌、草结合的复层绿化方式，种植区域覆土深度和排水能力是否能够保证植物安全过冬和满足植物生长需求。

- 种植区域的覆土深度、屋顶的排水坡度依照《城市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82和《种植屋面工程技术规程》JGJ 155中的相关规定审核，种植区域的覆土深度应同时满足项目所在地园林主管部门对覆土深度的要求。

本条的审查方法：审核相关设计文件（苗木表、屋顶绿化、覆土绿化和垂直绿化的区域及面积、种植区域的覆土深度、排水设计）。

    - 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。

审查说明主要内容：

- 不大于10hm2的场地，总图和竖向设计中应写明有效组织雨水下渗、滞蓄的措施。

- 大于10hm2的场地，进行雨水控制利用专项设计（水量平衡、蓄水量、净化处理工艺、回用系统和执行的卫生标准和安全措施），提供总图和竖向设计、雨水利用设计图。

本条的审查方法：审核相关设计文件、年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、专项设计文件。

    - 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。审查说明主要内容：

- 公共建筑的设计说明应明确标识系统的设计和设置符合现行国家标准《公共建筑标识系统技术规范》GB/T 51223、《安全标志及使用导则》GB 2894 的要求。住宅建筑参照执行。

- 在标识系统设计和设置时，应根据建筑功能、性质，充分考虑建筑使用者的识别习惯，通过色彩、形式、字体、符号等整体进行设计，具有可辨识度和统一性。

- 设计说明及相关设计中应明确在场地、建筑内外显著位置上设置标识。标识应反映

一定区域范围内的建筑与设施分布情况,并提示当前位置。建筑及场地的标识应沿通行路径布置,构成完整和连续的引导系统。

本条的审查方法为：审查相关设计文件，提供标识系统专项设计文件。

    - 场地内不应有排放超标的污染源。

审查说明主要内容：建筑场地内不应存在未达标排放或者超标排放的气态、液态或固态的污染源。若有污染源应积极采取相应的治理措施并达到无超标污染物排放的要求。

本条的审查方法：审查环评报告、治理措施分析报告。

    - 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并与周围景观协调。

审查说明主要内容：建筑设计时应合理规划和设置垃圾收集设施，垃圾收集站的选址、规模以及生活垃圾收集点的选址应符合《生活垃圾收集站技术规程》的相关规定；垃圾收集点的服务半径要求应满足《城镇环境卫生设施设置标准》、《城市居住区规划设计标准》（GB 50180-2018）的有关要求。

本条的审查方法：审查相关设计文件、垃圾收集设施布置图。